春华微谷（佛堂、赤岸）织造园

物业服务采购

招标文件

采购编号：YCQ-2024-CG002GK

义乌市水务建设集团有限公司

义乌产权交易所有限公司

二○二四年三月

招标文件目录

第一章　采购公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

第三章  招标项目要求	17

第四章	开标、评标和定标须知	25

第五章  投标文件的有效性	31

第六章  评标办法	33

第七章  定标办法	37

第八章  合同样本和物业管理考核办法	38

第九章  投标文件部分格式	53

第一章　采购公告

根据法律法规等有关规定，现就春华微谷（佛堂、赤岸）织造园物业服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YCQ-2024-CG002GK

2、采购内容：春华微谷（佛堂、赤岸）织造园物业服务采购。承包期：3年（合同一年一签）（详见招标文件第三章《招标项目要求》）。

3、三年采购预算及最高限价：两个园区合计共810万元，投标报价高于预算（最高限价）作无效标处理。

4、佛堂园区自2025年5月27日、赤岸园区自2025年3月22日起至承包终止日，园区公共区域绿化日常养护（修剪、浇水等）、绿化补种服务需中标单位负责，并达到招标项目要求中公共区域绿化日常养护督查管理服务标准。

4、投标人的资格要求：

1）信誉要求：投标人自2021年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人、招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

2) 参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，义乌综合信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或其委托代理机构在投标截止时间查询为准）；

3）本项目不得以联合体形式参投，仅接受单一法人为投标体的投标；

4)公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目。

5、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

③方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6、技术答疑：投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止时间日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至采购方：季女士（0579-85252931）和义乌产权交易所有限公司：刘先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。

## 7、投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2024年3月28日上午9:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录政采云（乐采云）平台（简称“政采云（乐采云）”下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云（乐采云）”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2024年3月28日上午9:30

④开标地点：“政采云（乐采云）”（https://www.zcygov.cn/）

8、投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云（乐采云）”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“政采云（乐采云）”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云（乐采云）”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云（乐采云）”供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录“政采云（乐采云）”政府采购电子卖场后，点击链接https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2024年3月28日上午9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云（乐采云）”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱(ywcqztb001@ywcq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“政采云（乐采云）”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云（乐采云）”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“政采云（乐采云）”。如投标人未按照规定时间（2024年3月28日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云（乐采云）”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“政采云（乐采云）”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：吴先生0579－89919161。

9、投标保证金：无

10、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

项目联系人：蒋先生 ； 联系电话：0579-85252931

质疑联系人：季女士； 联系电话：0579-85252931

2、采购代理机构信息

项目联系人：吴先生；联系电话：0579-89919161

质疑联系人：刘先生；联系电话：0579-89902275

- 同级政府采购监督管理部门

- 义乌市财政局：王女士；联系电话：0579-89915066；

义乌市水务建设集团有限公司

义乌产权交易所有限公司

2024年3月6日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：春华微谷（佛堂、赤岸）织造园物业服务采购 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 进场时间 | 中标人应于收到采购人进场服务通知书后7日内安排工作人员入场到位，机械设备、工具材料准时到位；若人员、工具材料准备中任何一项不能按时到位而影响正常的工作，在中标方承包款中扣50000元。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 技术答疑 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止时间日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至采购方：季女士（0579-85252931） 和义乌产权交易所有限公司：刘先生（0579-89902275），ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。 |
| 7 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 8 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2024年3月28日上午9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云（乐采云）”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱(ywcqztb001@ywcq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 9 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2024年3月28日上午9:30 开标地点：“政采云（乐采云）”（https://www.zcygov.cn/） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“政采云（乐采云）”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。 如“政采云（乐采云）”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“政采云（乐采云）”。如投标人未按照规定时间（2024年3月28日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云（乐采云）”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“政采云（乐采云）”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目要求 |
| 14 | 定标方式 | 评定分离 | 由评标委员会推荐中标候选人（不排序）：推荐三名中标候选人。 |
|  |  |  | 由定标委员会按“价格竞争和择优”原则采取票决方式确定1名中标人；中标人得票必须超过半数，如第一轮无单位得票超过半数，则淘汰得票最少的一家（若得票最少的投标人不止 1 个时，定标委员会进行投票表决，选择一家），进行下一轮投票，以此类推，直至有一家得票超过半数。 |
| 15 | 中标候选人 公示媒介 | 义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn）、义乌产权交易网（www.ywcq.com） |
| 16 | 定标委员会的组建 | 定标委员会由采购人负责组建，成员数量为7人及以上单数，组长由采购人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从定标人员库中按不少于2:1的比例随机产生。 |
| 17 | 现场勘察 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 18 | 其他 | 1、本项目设有预算价，预算价即为最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标均为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 3、投标人在报价时应充分考虑人工成本增加等带来的一切可能存在风险，合同价按照中标价一次性包死。 |
| 19 | 特别说明 | 特别说明： 1.小微企业有关政策： 1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、浙财监〔2020〕8号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。2）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件所附格式要求提供《中小企业声明函》。 3）根据财库〔2017〕141 号的相关规定，在政府采购活动中， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141 号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 5） 未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 6）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |
| 20 | 本项目所属行业 | 本项目为服务采购项目，所属行业为：物业。 |
| 21 | 信用记录 | 参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，义乌综合信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或其委托代理机构在投标截止时间查询为准）。 |
| 22 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2020〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到，并提供相应的承诺。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 23 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 6）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：义乌市水务建设集团有限公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，综合信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或其委托代理机构在投标截止时间查询为准）。

3.2符合采购公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  定标办法

第八章  合同主要条款

第九章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送至义乌行政服务中心望道路300号4楼4056向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的投标要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件对投标要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，不允许负偏离，如“★”等，否则将导致废标。

11.3投标人应提供说明其拟提供的服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：(提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效)

1）在“全国企业信用信息公示系统”（网址： http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本复印件；（打印件、复印件均须加盖投标人公章）；

2)义乌市国企采购项目投标承诺书；

3) 招标文件中所要求提供的内容。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

1）物业管理服务理念、组织架构及管理制度情况；

2）物业管理与服务方案、组织实施方案、服务保障方案等；

3）拟投入本项目的服务人员组成；

4）设备及工具材料简要说明一览表；

5)服务质量保证承诺书。

6）其他要求提供的文件。

7）投标人认为须提供的其他资料。

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）小微企业声明函、网页或企业注册地主管部门出具的中小企业资料（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若有，格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

13、投标人资格的有关资料

13.1投标人应提交其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括职工工资、福利（包括加班费、职工夏季高温津贴等）、服装费、社会保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗、生育等）；日常：保洁工具、用品（包括塑料袋、除臭香球、除臭剂等保洁耗材、党群服务中心卫生间擦手纸、卷纸、洗手液等卫生间耗材）；办公支出费用；单项维修（含党群中心及综合楼室内维修项目）总价不超过200元（含200元）以下的日常维修；绿化养护；绿化补种；生活垃圾清运费用、化粪池清掏、四害消杀费用；代收房租、物业费、水电费及停车费、蒸汽费（收取的费用归义乌市水务建设集团有限公司所有）。利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。投标报价中不含以下项目：建筑垃圾清运；设施设备年检及维保费用；设施设备更新改造；单项维修（含综合楼室内维修项目）总价200元（不含200元）以上日常维修；水电能耗；以及配合甲方开展的安全生产、创建、创优等活动过程中产生的费用等支出。

14.2投标人应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；如大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；若总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.3只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将不予接受。★

14.4投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.5须由中标人开具增值税专用发票。

14.6招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17、投标保证金：无。

18、履约保证金：无。

19、投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2024年3月28日上午9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云（乐采云）”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱(ywcqztb001@ywcq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“政采云（乐采云）”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后产权交易所开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“政采云（乐采云）”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如政采云（乐采云）上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由产权交易所把备份文件上传至“政采云（乐采云）”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时政采云（乐采云）上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云（乐采云）”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

## 本次招标服务费按三年中标总金额在中标通知书发出前一次性向中标人收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×0.8%+500万×0.45%=6.95万 |
| 100-500 | 0.8% |  |
| 500-1000 | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.25% |  |
| 5000-10000 | 0.1% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

六、其它

21、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

一、招标项目概况

义乌市水务建设集团有限公司春华微谷（佛堂）织造园总建筑面积为63023.39平方米，其中地上建筑面积为54168.48平方米，地下建筑面积为8854.91平方米，建有标准厂房2幢，综合楼1幢。义乌市水务建设集团有限公司春华微谷（赤岸）织造园总建筑面积为77700.28平方米，其中地上建筑面积为70238.19平方米，地下建筑面积为7462.09平方米，建有标准厂房2幢，综合楼1幢。主要对以上两个园区建筑本体共用部位、共用设施设备、公用设施和配套服务设施的维修、养护、管理和运行，公共环境管理，公共秩序维护，安全防范和消防管理，二次装修的现场管理等物业服务。

园区配套设施完善：设有供电高低压配电设备，变冷媒流量多联机中央空调系统，电梯，给水系统，消防自动警系统及联动系统、电视监控系统（须24小时值班），智慧化园区管理系统等其中部分设备设施质保期内的维修与质保由园区项目施工单位进行维保。园区将免费提供4间宿舍作为物业人员休息间（三间四人间、一间双人间），车位2个。

物业服务单位计划入驻时间：2024年4月，建议提早进场开展交接准备工作。（具体以招标方通知为准）。

佛堂园区自2025年5月27日、赤岸园区自2025年3月22日起至承包终止日，园区公共区域绿化日常养护（修剪、浇水等）、绿化补种服务需中标单位负责，并达到招标项目要求中公共区域绿化日常养护督查管理服务标准。

二、招标内容

服务范围及内容：

1、制订物业管理工作计划并组织实施；管理相关的工程图纸、档案与竣工验收资料等；根据法律法规、规章和管理规约的授权制定物业管理的各项制度；

2、房屋建筑本体共用部位（屋面、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房）的维修、养护和管理；

3、公共场所的消防喷淋系统、空调通风系统、门禁安保系统、保卫监控系统、高低配电系统和供水系统、停车系统等的管理和维修养护；

4、服务设施、设备及弱电智能化系统等公共设备设施的管理和维护保养；

5、公共环境（包括公共场地、房屋建筑物共用部位）的清洁卫生、控制虫害、垃圾的收集、清运；

6、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等秩序维护工作；

7、各种车辆（包括机动和非机动）的管理；

8、对装修活动进行监督的管理；

9、协助采购人做好物业管理费、停车泊位费（车位费）、公共卫生间、电梯、公共部位等的公共能耗费用的收取及开具发票工作。本次招标承包期内收取的上述收益权归采购人所有。

10、档案资料管理；

11、园区“灭四害”、“五水共治”、垃圾分类等创建考核工作；

12、物业管理公司应有完善的管理制度。具备：1）客户服务制度；2）卫生保洁制度及考核标准；3）各工作岗位职责、考核制度及标准；4）物品出入管理制度；5）消防管理制度；6）突发事件应急处理措施和预案的演练；7）绿化维护管理规定；8）投诉处理制度（处理流程：投诉受理-记录-处理-验证-统计分析汇总，报业主方）；9）精神文明建设公约；10）安全生产制度；11）事项汇报制度；

13、物业管理公司应提供年度物业服务工作计划，报业主方确认，每月向业主方报月度工作计划及完成情况，每月10日前反馈；

14、园区房租、物业费、水电气（汽）等各项费用收缴等；

15、园区（含综合楼室内）单项维修总价不超过200元（含200元）以下的日常维修；

16、园区安全生产、消防安全等工作；

17、园区智慧化系统的操作；

18、园区绿化养护、补种工作；

19、与甲方做好日常对接，遇紧急情况及时上报。

20、园区内会务工作、各类活动的接待及各节假日、专题性活动的组织开展。

21、根据实际需要要求乙方提供的其他物业管理服务。

22、法律政策及合同规定的其它委托事项。

三、物业管理标准：

须根据国务院物业管理条例和省、市有关物业管理法律法规的相关规定，以及投标方根据上述规定制定的物业管理制度。

（一）服务人员准则

全体物业管理人员必须遵守如下工作准则：

1、各职守岗位统一着装。

2、上班时间佩戴工作牌。

3、仪容仪表整洁、大方、得体。

4、热情待人、文明礼貌、使用服务规范用语。

5、开展微笑服务，遇到用户时主动问候和招呼。

6、遵守安全工作规定及操作程序，及时发现不安全因素，正确处理突发事件。

7、不损坏、不拿取公共或用户的财物。

8、遵守保密规定，不得擅自进入机要部位。不得随便对外透露消息和用户情况。

（二）保洁项目内容及清洁标准

| 序号 | 位置 | 清洁项目 | 清洁工作内容 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共区域及配套设施 | 园区公共走廊、绿化公园健身区、公共绿地、公共区域道路、楼道地面、楼梯间（及对面）、电梯口、地下停车场 | 每日早晚两次清扫、巡回保洁 | 地面无垃圾、杂物、积水、无明显污迹、泥沙、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 晾晒区 | 每日一次进行卫生保洁，巡回保洁 | 地面无垃圾、杂物、积水、无明显污迹、泥沙、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 园区垃圾投放点（园区垃圾房） | 每日垃圾清运后清扫一次并对地面及垃圾桶清洗；巡回保洁，垃圾日产日清，每日两次开展垃圾分类 | 地面无垃圾、杂物、无异味、无明显积灰；垃圾分类到位 |
|  |  | 标识牌 | 每月擦拭一次；有破损及时更换 | 无污渍、无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 各类铺装面、座凳座椅 | 每天清扫二次 | 随时保持干净、无杂物 |
|  |  | 高杆灯 | 每二月除尘一次 | 目视无积尘、表面无虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
| 2 | 电梯轿厢 | 不锈钢制品 | 每月保养一次、每周油布擦拭一次，巡回保洁 | 表面无积灰、印迹、明显油渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 地面 | 每日早晚两次清扫，巡回保洁 | 无垃圾、杂物、污迹、无油渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 轿厢内壁（按键） | 每日油布擦拭，巡回保洁 | 无油渍、污渍、表面光亮、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 镜面 | 每日擦拭一次，巡回保洁 | 明亮、无印迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
| 3 | 各楼栋楼层走廊通道及消防楼梯 | 地面、台阶 | 每日清扫二次、每周拖擦 | 无垃圾、杂物，无污渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 楼梯扶手 | 每周保养一次 | 保持扶手干净、明亮、无油渍、积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 指示灯、开关、墙面 | 每月擦拭一次 | 目视表面无明显油渍、积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 垃圾箱（烟筒）、吸烟处 | 每日清扫两次、垃圾桶（烟筒）每周擦拭一次 | 无垃圾、污渍；垃圾桶（烟筒）保持干净无异味、无明显积灰，无油渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 门 | 每周擦拭一次 | 无油渍、积灰、污渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
| 4 | 综合楼 | 室内地面、楼层走廊、电梯门厅、通道地面、会议室、活动室、阅览室等 | 上午10点前完成每日清扫、拖擦，巡回保洁无垃圾 | 无污渍、水迹，目视表面无明显油渍、积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 灯、天花板 | 每月除尘一次 | 目视表面无明显积灰 |
|  |  | 楼层玻璃 | 每周清洗一次（内、外侧） | 无积灰（发现污渍及时清除）、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 窗框 | 每周擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 窗台 | 隔日擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 消防箱 | 外表隔日擦拭一次，内部每周擦拭一次 | 无明显油渍、玻璃明亮、框架无积灰，箱内目视无积灰 |
|  |  | 指示灯 | 每周擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 公告栏 | 每日擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 画框 | 每周除尘一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 墙面 | 每半月除尘一次 | 目视无油渍、积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 顶面（灯、烟感应器） | 每月除尘一次 | 目视无油渍、积灰、虫网 |
|  |  | 外墙立面和玻璃 | 2米以下每周清洗一次 | 目视无污渍、积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
| 5 | 停车场 | 地面 | 巡回保洁，每个月冲洗一次 | 保持干净，无垃圾、杂物、无喷漆涂鸦、无关粘贴物、无明显泥尘 |
|  |  | 挡车器 | 每月擦拭一次 | 无积灰、污渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 反光镜 | 每周擦拭一次 | 目视无积灰、污迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 坡道 | 巡回保洁 | 无垃圾、无明显泥沙、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 人防通道 | 巡回保洁 | 无垃圾、无杂物、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 标识牌 | 每周擦拭一次（1.8米以下），其余每月擦拭一次 | 目视无积灰、污迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 消防栓 | 每半月擦拭一次 | 目视无积灰、污迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 墙面 | 每月除尘一次 | 目视无积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 公共管线 | 每月除尘一次，每两个月擦拭一次 | 目视无积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 排水沟 | 每月清理一次、每季冲洗一次 | 目视无垃圾、无明显泥沙 |
|  |  | 应急灯 | 每月除尘、擦拭一次 | 目视无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 风口 | 每月除尘一次 | 目视无积灰 |
| 6 | 各类设备用房 | 监控房（消控室）、保安、电工房 | 每天保洁一次 | 无灰尘、无垃圾、无杂物、无蜘蛛网 |
|  |  | 强弱电机房用房 | 每两周清扫二次 |  |
| 7 | 开水间 | 墙身 | 每天保洁；每两周清洗一次、除污渍；党群服务中心内茶水间，每日两次保洁 | 无污渍 |
|  |  | 地面 | 每天随时拖抹、保洁；每两周用洁清剂清洗二次；党群服务中心内茶水间，每日两次保洁 | 无污渍、无水迹及垃圾 |
| 8 | 公共区域洗手间 | 大小便器 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 干净无污渍、无异味、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 洗手池、台面、龙头 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 干净无污渍、无异味、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 镜面 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 明亮、无印迹、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 隔断板、门 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 无积灰、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 灯具、墙面 | 每周除尘、每半月擦拭一次；党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 无积灰、积水、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 地面 | 巡回保洁、冲洗，党群服务中心内卫生间及茶水间，每日两次保洁 | 无垃圾、积水、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物、无异味 |
|  |  | 玻璃、窗框 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间及茶水间，每日两次保洁 | 无积灰（发现污渍及时清除）、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |
|  |  | 垃圾篓 | 不超过2/3 | 及时更换垃圾袋、无异味 |
| 9 | 屋面、平台、檐沟 | 每两周清抹二次 | 无杂物、无积水、无积雪 |
| 10 | 外墙、玻璃幕墙、玻璃雨棚 | 2米以下外墙及玻璃幕墙每半月清洁一次；园区玻璃雨棚每周清洗一次 | 无污渍、无积灰、无虫网、无喷漆涂鸦、无积雪、无杂物、无关粘贴物 |
| 11 | 园区 | 每半年开展一次“除四害”工作 | 做好除四害工作 |
| 12 | 临时交办的各类保洁工作 | 按要求做好开展 |

（三）房屋及公用设施维修养护工作标准

（1）每天巡视检查，公共设施出现损坏及时修复，保持房屋外观完好、整洁，外墙面无脱落，无污迹，公共楼梯间扶手完好，梯灯正常，消防门启闭正常，无杂物乱堆放。公共卫生间和茶水间的洁具和设施完好、使用功能正常。负责组织对房屋外墙、楼梯间通道、屋面、上下水管道等房屋本体公用设施的定期养护和维修，并编制维修计划。

（2）园区公共设施维护管理工作是：

1、供水设施的日常运作、维修养护和水箱每年两次清洗和检测；

2、公共排水、排污系统及化粪池等的清疏、维护；

3、公共场所地面、道路及其它设施的保养和维修；

4、消防栓、喷淋、防排烟设备、灭火器等消防设施的定期检测和养护。

5、公共楼道灯、路灯、庭院灯等公共照明的维护和保养。

| 序号 | 项 目 | 方 式 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内维修 | 用户报修 | 接报修后20分钟内到现场 |
| 2 | 公共区域卫生间、茶水间 | 每天检查一次、即坏即修 | 洁具和设施完好，使用功能正常，无滴漏，无堵塞 |
| 3 | 道路 | 每天检查一遍、即坏即修 | 平整无积水、无缺损、完好率100%以上 |
| 4 | 楼梯及墙面 | 每周检查一遍、即坏即修 | 整洁、无缺损，扶手完好，楼灯正常，无张贴痕迹 |
| 5 | 明暗沟 | 每周检查一遍，即坏即修 | 畅通、无积水、无尘土、无塌陷、无鼠洞 |
| 6 | 污水管 | 每月检查一遍 | 无堵、少污积、无外溢 |
| 7 | 化粪池 | 每月检查一次，每年清掏二次 | 无满溢，发现异常及时清掏 |

（四）机电设备的维修养护标准

机电设备日常维护管理的内容有：供配电系统有运行记录、定期清除框内外灰尘、污垢，机房每周保洁，按维修保养计划定期保养，保持良好的运行状态。

（1）高低配电系统维修养护计划和标准

| 序号 | 保养周期 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保养 | 高低压配电室清洁；检查仪表、指示灯是否正常；检查变压器外观、运行温度和噪音 | 室内环境整洁；配电柜内外无杂物和污物；电缆沟线无积水；仪表指示灯显示正常。 |
| 2 | 每周保养 | 检查配电元件和线路连接 | 元件和线路表面完好无损，压接良好。 |
| 3 | 每月保养 | 检查井道内电缆、切换箱、T接箱和控制箱；检查变压器测温报警系统及通风系统。 | 井道内清洁干燥；电缆表面完好，标号牌齐全，接地良好；各种控制箱应完好、清洁；操作良好 |
| 4 | 每季保养 | 低压配电柜箱内元件检查、清洁（每二季一次） | 柜内无灰尘污物，螺丝坚固 |
| 5 | 每年保养 | 预防性试验（每两年一次） | 参照GB50150-91标准要求 |

（2）给水系统维修养护计划和标准

| 序号 | 保养周期 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保养 | 检查水泵外观、运行温度压力和声音；水泵、阀门和管道有无锈蚀和渗漏。 | 水泵、阀门和管道表面无污物、无锈蚀和无渗漏；管道压力正常、水泵运行无异常噪声。 |
| 2 | 每周保养 | 生活水泵轮换运行；消防栓、水泵接合器；喷淋管道的阀是否打开。 | 消防水系统阀门保持常开；水泵接合器无漏水 |
| 3 | 每月保养 | 消防水泵、喷淋泵、稳压泵、补压泵进行试运行。 | 水泵运行正常，无异常噪声和振动，出口压力正常，电流正常。 |
| 4 | 每年保养 | 清洗消防水管；测量水泵电机绕组的绝缘电阻；管道补漆。 | 排空消防水管中的水，重新注入消防水；管道无锈迹和脱漆。 |

（五）公共区域绿化日常养护督查管理服务标准

1、草坪生长良好，及时修剪和补栽补种，基本无杂草、杂物。

2、花卉、绿篱、树木应根据其品种和生长情况，及时修剪整形，灌木每年修剪不少于4次，保持观赏效果；苗木成活率在95%以上。

3、及时浇灌、定期施肥和松土，做好防涝、防冻，绿地施肥每年不少于2次。

4、定期喷洒药物，预防病虫害。

（六）保安服务规范及职责

1、园区实行24小时值班、巡逻服务。

2、认真做好园区进出人员登记工作，并做好交接工作。

3、注意可疑人员所携带物品，仔细询问，发现情况及时汇报。

4、来车时主动上前，引导车辆有序停放，保持道路畅通。

5、做好园区日常巡检打卡，对重要部门、要害部位要勤查看，做好巡更记录。节假日、夜间巡逻时，增加巡逻次数。

6、巡逻时要注意发现可疑人员及可疑情况，发现反常或意外情况，除及时向领导报告外，要采取必要措施以防止火灾事故及破坏行为的发生。发现偷盗、闹事、斗殴、凶杀、放火、投毒、爆炸等犯罪分子，要坚决果断地采取措施，力争抓获犯罪分子。

7、若发现盗窃、凶案、火灾、投毒、损毁财物，以及一切有现场的案件或事件，要妥善保护好现场，迅速上报并积极协助调查。

8、巡逻人员应熟练掌握灭火常识，会使用消防器材，对初起火灾能及时扑灭。

（七）园区数字化设备及平台日常管理

1、园区数字化硬件设备日常巡检，发现问题及时联系相关单位进行维护。

2、园区数字化平台日常管理：企业信息录入、更新及清除；数字大屏内容及时更新、上传。

3、会熟练使用园区数字化设备，与园区企业做好对接。

4、与企业管理人员做好对接，做好信息收集工作。

（八）档案管理方案

档案资料管理，有助于保存园区的历史资料，维持管理的连续性和规范化，便于房屋及设施设备的检查、维护、更新；园区安全生产工作的完善；与业户的沟通、联系。

1、档案内容

1）工程档案：从接管开始的所有工程技术、维修、改造资料、各种竣工图及各设施资料等；

2）客户档案：所有客户购（租）房合同（复印件）、客户基本情况登记表、装修申请表等；

3）管理档案：日常巡查、（清洁、维修、保安部）记录、值班记录、车辆管理记录、设备管理记录、监控记录、监控录像、消防日常巡查及检查记录、各类活动的照片资料、维修记录、设备运行记录、设备和管网维养及检查记录、有偿服务记录、会议记录、荣誉资料等；

4）财务档案：逐年形成的园区水电费财务收支报表、物业维修报表等；宿舍租金、物业费、水电费等收缴台账；

5）文件档案：有关物业服务法规政策、公司文件等；

6)安全生产档案：园区安全生产相关文件、台账的整理、归档。

7）入住宿舍档案：有关企业租赁宿舍居住人员相关信息的档案收集等。

2、建立和管理流程

收集－整理－分类－分级－编号－登记－录入电脑（入柜）－借用－检查

3、管理要求

1）制订档案管理制度，并严格执行；

2）按照档案管理要求，分门别类，编目造册，方便查阅，利于管理；

3）专人管理，责任到人，存放有序，管理规范；

4）配置专门的档案管理用房和必要的设备设施，以满足档案管理要求；

5）根据档案资料形式、性质，采取不同的管理手段，科学管理，确保档案资料完整、安全；

6）实现电脑化管理，提高管理水平。

7）配合开展资料整理工作。

（九）安全生产工作标准

1、有完善的安全生产制度和质量管理体系。

2、建立网格化安全管理。

3、责任人明确，有巡查工作台账。

4、有效的车辆引导管理服务，保证园区车辆安全及出行便利。

5、突发、应急事件处理措施和预案的演练。

6、园区消防器材定期检查。

7、园区公共区域、厂区内部、综合楼区域、宿舍内部做好安全隐患排查工作，及时将隐患通知到各负责人，并督促整改。

8、每月召开园区安全生产会议，每月举行园区演练。

（十）总体要求：

（1）房屋及公共配套设施完好率100%。

（2）管理区域内无重大火灾、刑事和交通事故。

（3）管理区域内卫生、消毒满意率达100%。

（4）房屋及日常设备零修、急修及时率达100%。

（5）进出人员登记制度落实到位。

（6）车辆管理有序，保证行车和车辆安全。

（7）绿化养护到位，无病虫害，枯死现象。

（8）园区数字化平台日常维护到位。

（十一）采购人有权建议物业管理公司辞退不能履行职责行为，有损采购人企业形象的物业服务人员。

四、对投标方的要求

★ 投标方须根据《国务院物业管理条例》和省、市物业管理方面的法律法规，充分考虑实际服务内容，制订出详细的投标方案。

- 人员配备要求：

人工实发工资单价不得低于金华市政府下发《关于调整全市最低工资标准的通知》金政发(2021)26号文件规定的最低人工工资2070元/月，否则评标小组可以认为低于成本价恶性竞争而判定为无效标。(若有新的最低工资标准按新的最低工资标准执行)。

| 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 至少1人 | 45周岁以下，全日制专科及以上学历，持有物业经理上岗证。负责整个项目筹建运营和日常管理。做六休一，每日正常上班8小时。 |
| 行政文员客服 | 至少2人 | 40周岁以下，全日制专科及以上学历，负责日常档案管理、客户服务、接待等工作。做六休一，每日正常上班8小时。 |
| 工程综合维修 | 至少2人 | 45周岁以下，持有电工证。负责园区水、电及工程维修、对接工作。做六休一，每日正常上班8小时。 |
| 保安班长 | 至少2人 | 45周岁以下，身高170cm以上，高中及以上学历，有相同岗位管理经验，持有保安员证。负责消控员、保安日常管1理，消防管理、车辆管理等。做六休一 |
| 消控员 | 至少6人 | 45周岁以下，身高170cm以上，消控员须持有中级及以上《建（构）筑物消防员》证，负责整个园区的生产安全检查、消防安全检查、监控室安全及职能安全。做六休一，需24小时在岗。 |
| 保安人员 | 至少10人 | 50周岁以下，身高165cm以上，保安员需持有保安员证；负责出入口人员、车辆管控、服务等，白班12小时立岗式服务，夜班巡逻打点等工作。做六休一，需24小时在岗。 |
| 保洁领班 | 至少1人 | 50周岁以下，负责保洁人员的管理及培训，日常机动作业安排及保洁员休息日替班。 |
| 保洁人员 | 至少10人 | 保洁人员年龄男不超60周岁，女不超过55周岁。做六休一 |
| 合计 | 至少34人 |  |

采购人将对进场时间进行通知，中标人必须无条件响应，并确保在接到采购人通知后7日内将所涉及岗位人员配置齐全。

六、需配备的物品及设备

物业服务中所需的工具及易耗品由中标单位提供。

七、商务要求

1、报价要求

1.1投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最高、最终一次性报价。本项目为园区初次物业服务项目招标，投标人应综合考虑初次接收时与物业相关的内容及复杂程度。该部分费用在投标让利时综合考虑，招标人不追加前期物业费。投标人在填报报价一览表时，须包含人员费用、生活垃圾清运费、日常维护物耗、管理费、税费等费用清单。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

## 2、服务期限要求及进场时间、地点★

2.1服务期限：3年（合同一年一签）。采购人按照工作实际不定期对物业管理企业进行服务质量考核，一年之内累计三个月或连续两个月的月度考核结果低于85分的，采购人有权终止合同，并不再签订下一年度合同。

2.2进场时间：中标人应于收到采购人进场服务通知书后7日内安排工作人员入场到位，机械设备、工具材料准时到位；若人员、工具材料准备中任何一项不能按时到位而影响正常的工作，在中标方承包款中扣50000元。

2.3进场地点：义乌市水务建设集团有限公司春华微谷（佛堂）织造园、义乌市水务建设集团有限公司春华微谷（赤岸）织造园。

2.4付款方式：服务费按物业承包总费用，结合月度考核综合得分，计算月度费用，缴纳当月度罚款（如有）。物业费按季度支付，每季度结算一次，在每季度结束后10天内，由中标单位提供合同、发票支付上季度费用。

八、其他

1、投标人所投的技术参数不得低于本项目在服务质量要求中所涉及的服务质量标准要求和设备工具数量。

2、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消。

3、中标单位须按期提供人员花名册等相关材料。

## 第四章开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“政采云（乐采云）”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

## 特别说明：“政采云（乐采云）”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“政采云（政采云（乐采云））”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、供应商的认定

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

7、投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

8、投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云（政采云（乐采云））”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云（政采云（乐采云））”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

9、投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第六章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10、投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“政采云（政采云（乐采云））”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12、评标办法

12.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

采购人授权评标委员会推荐中标候选人（不排序）：三名中标候选人。

## 三、定标

            - 14.1 定标方式 评定分离

14.1.1定标由采购人组建的定标委员会负责。定标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。

14.1.2定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（4）法律法规规定的其他情形。

14.1.3投标人自2021年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］。

14.1.4采购人在定标会议召开前不对中标候选人进行考察、质询。

14.1.5采购人应在收到中标候选人名单7日内在市交易中心召开定标会议，完成定标工作。采购人若未能按时完成定标的，应通过义乌公共资源交易服务平台及义乌产权交易网公示延期原因和最终定标时间。定标委员会依据采购人推荐的中标候选人，按照招标文件规定的方法确定中标人，定标方法见投标人须知前附表。

中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被取消中标候选人资格时或查实存在本章第14.1.3条情形被取消中标候选人资格时，不再递补，将有效中标候选人推荐给采购人定标。

14.1.6定标委员会在票决前不对中标候选人进行面试。

14.1.7被定标委员会确定为中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或不符合招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，采购人将重新招标。

15、中标通知

15.1采购人确定定标结果后，应在与发布招标公告一致的媒介上发布中标候选人得票情况和中标结果。

15.2招标人自中标（成交）供应商确定后2个工作日内，在义乌公共资源交易服务平台及义乌产权交易网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，中标人凭有效证件到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

15.1.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云（政采云（乐采云））”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

15.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向同级国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）、《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）等有关规定的质疑投诉。

15.5定标结束后，投标人或者其他利害关系人对定标委员会的组建及定标程序有异议的，应当在中标结果公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3个工作日内作出书面答复，对3个工作日内难以查实的，应当自收到异议之日起3个工作日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10个工作日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，不接受投标人或者其他利害关系人对其余内容进行异议或投诉。

16、合同签订

16.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

16.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

16.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

16.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

16.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云（乐采云）”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投项目的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价）或投标单价高于单价预算价（或最高限价）。

3.3投标人的所投项目的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据法律法规的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

- 评审程序

# 1.对投标人的资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

# 2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

# 3.对商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术得分；

# 4.对报价响应文件进行符合性审查；

# 5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，并由“政采云（政采云（乐采云））”平台计算出其报价分及总得分；

# 6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件，报价响应文件在商务技术文件评审结束后开启；对商务技术响应无效的投标人不再进行报价响应的评审。

二、评审办法

1.技术标评审

技术分为60分，分值分配见下一页《评分表格》。评标委员会根据表格，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的技术标（即资信、业绩及技术性能等）的最终得分为评标委员会成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。

技术标评标内容(满分60分)

| 序号 | 评分项目 | 满分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩（3分） | 0-3分 | 投标人提供2021年1月1日以来管理过物业项目业绩的，每个得1分，最多得3分。（须提供合同复印件或扫描件加盖投标人公章，否则不得分，同个项目不累计得分） |
| 2 | 物业管理服务理念、组织架构及管理制度情况 （9分） | 0-3分 | 根据本项目物业使用特点提出合理的物业管理服务理念，提出服务定位、目标，投标人的管理模式能够切合实际，且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划。根据内容完整性（0-2分）、合理性（0-1分）。 |
|  |  | 0-3分 | 有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括对运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制，管理指标承诺达到物业管理标准。根据内容完整性（0-2分）、合理性（0-1分）。 |
|  |  | 0-3分 | 投标方案是否充分考虑业主的日常用途和主要需求，是否根据项目重点提出计划及解决方案，对本次物管服务内容的目标是否有较深入的理解和渗透，符合招标文件要求。根据内容完整性（0-2分）、合理性（0-1分）。 |
| 3 | 物业管理与服务方案（24分） | 0-4分 | 日常客户服务方案；根据内容完整性（0-2分）、合理性（0-2分）。 |
|  |  | 0-4分 | 物业管理区域内环境卫生管理方案。包括公共部位、道路、停车场等公共场地的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理及垃圾分类方案等。根据内容完整性（0-2分）、合理性（0-2分）。 |
|  |  | 0-4分 | 根据甲方的需要，每年提供临时的迎宾接待服务，重大活动接待经验，制定完备的接待服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行。根据内容完整性（0-2分）、合理性（0-2分）。 |
|  |  | 0-4分 | 物业管理区域内保安服务及治安管理方案和消防、监控设施维护方案。包括门卫、守护和巡逻；处理治安及其他突发事件；负责道路交通管理、机动车和非机动车停放管理；负责防盗、防火报警监控设备运行管理等；针对园区安全生产情况有工作方案，包括园区危化品管理、消防设施设备维护方案、每月安全类演练方案等。根据内容完整性（0-2分）、合理性（0-2分）。 |
|  |  | 0-4分 | 物业管理区域内公共维修方案，包括供电设备维护方案、给排水系统维护方案、弱电系统设施维护方案、房屋日常管理及维修养护方案、照明设备养护方案、绿化养护方案等。根据内容完整性（0-2分）、合理性（0-2分）。 |
|  |  | 0-4分 | 提供园区宿舍管理方案，包括人员的出入管理、入住及退租管理、宿舍卫生及安全管理、增值服务方案等。根据内容完整性（0-2分）、合理性（0-2分）。 |
| 4 | 项目实施主要人员素质要求（4分） | 0-4分 | 对项目的人员配置情况是否符合采购需求，人员配置包括：项目配置人员数是否达到要求，人员素质是否符合要求。拟担任本项目负责人要求45周岁以下，三年以上项目负责人工作经验，全日制本科及以上学历，持有物业管理师证书。全部符合得2分。拟担任工程主管，45周岁以下，大专及以上学历，具备高低电工证全部符合得2分。以上人员提供2023年10月(含)至2023年12月(含)人员在职社保清单，否则不得分。 |
| 5 | 保安、消控人员配置情况（4分） | 0-4分 | 保安队长要求同时持有保安员证书及安全管理人证书得1分；消监控员要求45周岁以下，持国考消控上岗证，符合得1分；保安人员要求持有保安员证，其中超过30%（含）人员同时持有退伍军人证书的，得1分；超过50%（含）人员同时持有退伍军人证书的，得2分。以上人员提供2023年10月(含)至2023年12月(含)人员在职社保清单，否则不得分。 |
| 6 | 组织实施方案 （2分） | 0-2分 | 组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等，包括项目管理机构及管理制度编制、工作职能组织运行图，阐述项目经理（物业经理）的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法目录、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，根据内容完整性、合理性进行打分。 |
| 7 | 服务保障方案与服务承诺（2分） | 0-2分 | 多维度的服务质量保障体系（包括但不限于人员力量保障，规章制度保障，应急保障等）。根据内容完整性、合理性进行打分。 |
| 8 | 资质规模、荣誉情况(2分) | 0-2分 | 项目获得省级奖项/荣誉得2分，地市级奖项/荣誉的1分，多等级同类荣誉取最高级分值，不重复给分。本项最高得2分。 |
| 9 | 合理化建议（2分） | 0-2分 | 根据投标人经验，从成本控制、人员管理、安全生产管理、出入口管理等方面提出针对类似项目物业服务管理的合理化建议。根据内容完整性、合理性进行打分。 |
| 10 | 智能化管理 （4分） | 0-4分 | 提供访客智能人行及车行、智能监控、设施设备智能维保及巡查方案完整、合理性（0-2分）；提供线上报修、投诉、建议、送水、家政、洗衣、购物等生活服务、一站式商务办公智慧化管理服务方案完整、合理性（0-2分）。 （需提供1、提供APP或小程序下载二维码或系统网址等信息。2、提供操作界面及操作指南。3、实际使用案例。不能提供的本项不得分）。 |
| 11 | 配套活动、服务及承诺（4分） | 0-2分 | 根据节日、假期等特点，自行组织举办各类主题性活动，提供五份（含）活动方案及案例以上的，得2分；提供三份（含）活动方案及案例以上的，得1分，其余不得分。（活动方案及案例需对应，并提供相关文字、照片等证明资料。） |
|  |  | 0-2分 | 提供各类配套服务（包含但不限于物品寄存/发放/签收服务、能耗管控、招商资源、广告资源、书籍报刊提供、室内外美化装饰、绿植租赁等），需提各类服务方案及服务承诺。提供六项（含）服务方案的，得2分；提供三项（含）服务方案的，得1分；其余不得分。 |

2.2.报价响应文件评审

2.1按以下步骤确定进入商务分计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入评标价计算环节：

- 资格响应文件、商务技术响应文件未入围单位的投标报价

- 低于自报成本价的；

- 投标报价高于（预算）最高限价；

- 投标单价高于单价预算价或最高限价的；

- 如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。具体详见投标须知前附表。

2.3有效投标人的投标报价进行商务分的计算。商务报价分计算方法为：

2.3.1、评定评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分40分；

2.3.2其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 = (评标基准价／投标报价)×40

计算结果保留小数两位（第3位四舍五入）。

3.计算总得分：技术标评审得分＋商务标评审得分＝投标人总得分

三、推荐中标候选人，完成评标报告

# 1.推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。若以上排序全都相同的，则由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。）评标委员会根据以上排序，推荐排名前三的投标单位为中标候选人。

2.完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，由义乌产权交易所有限公司整理后报义乌市财政局备案。

第七章 定标办法

            - 1、定标原则：

定标应遵循价格竞争和择优的原则。

定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权；不得弃权或产生废票，应采用记名方式并注明投票理由。

            - 2、定标组织

定标工作由采购方组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，组长由采购人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、主持质询、编写定标报告等工作，定标委员会组长与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

            - 3、定标程序

3.1公示结束后，无质疑投诉的，将中标候选人推荐给采购人定标。中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被取消中标候选人资格时或查实存在第四章第13.1.3条情形被取消中标候选人资格时，不再递补，将有效中标候选人推荐给采购人定标。

3.2定标委员会按投标人须知前附表规定的方法，确定中标人。

3.3当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或发现中标人在投标时存在虚假应标或提供不出招标文件要求必须提供的资料，重新组织招标。

            - 4、完成定标报告

4.1定标委员会应当向采购人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。

4.2定标报告应包括以下内容：

（1）定标委员会的产生过程；

（2）定标程序；

（3）定标结果；

（4）定标委员会名单

# 第八章  合同样本和物业管理考核办法

义乌市国企采购合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据     年     月     日浙江省义乌市国企采购          项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、承包合同金额：大写                           元整（小写：            ），合同总价中须包括职工工资、福利（包括加班费、职工夏季高温津贴等）、服装费、社会保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗、生育等）；日常：保洁工具、用品（包括塑料袋、除臭香球、除臭剂等保洁耗材、党群服务中心卫生间擦手纸、卷纸、洗手液等卫生间耗材）；办公支出费用；单项维修（含党群中心及综合楼室内维修项目）总价不超过200元（含200元）以下的日常维修；绿化养护；绿化补种；生活垃圾清运费用、化粪池清掏、四害消杀费用；代收房租、物业费、水电费及停车费、蒸汽费（收取的费用归义乌市水务建设集团有限公司所有）。利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。投标报价中不含以下项目：建筑垃圾清运；设施设备年检及维保费用；设施设备更新改造；单项维修（含综合楼室内维修项目）总价200元（不含200元）以上日常维修；水电能耗；以及配合甲方开展的安全生产、创建、创优等活动过程中产生的费用等支出。

注：佛堂园区自2025年5月27日、赤岸园区自2025年3月22日起至承包终止日，园区公共区域绿化日常养护（修剪、浇水等）、绿化补种服务需中标单位负责，并达到招标项目要求中公共区域绿化日常养护督查管理服务标准。

附详细人员及价格清单

| 项目名称 | 承包期 | 年承包金额（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 大写： 小写： 元 |

三、物业基本情况和管理内容

以招标文件为准

四、物业管理服务标准

以招标文件为准

五、服务期限:

项目服务时间：3年（合同一年一签）。

六、费用支付方式：

1承包费用中应充分考虑人工成本增加等带来的一切可能存在风险，合同价中还包括以下风险范围：

a、必要的项目成本费；

b、工具、保险、易耗品费的上涨；

C、法律行政法规和国家有关政策变化；

d、在项目服务中应能预计的其它费用。

2、支付方式： 服务费按季度支付，在乙方缴清当期罚款（如有）后，根据每季度考核结果在考核结束10天内，由中标单位提供发票支付上季度费用。

- 人员配置

八、转包或分包

9.1供方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应（特种作业除外）；

9.2如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，并追究供方的违约责任。

九、甲方的权利和义务

1、代表和维护产权人、物业使用人的合法权益。

2、审核乙方制定的大楼有关管理制度并监督物业使用者遵照执行。

3、协助乙方做好有关物业管理的宣传、教育等工作。

4、检查、监督乙方管理工作的实施及相关制度的执行情况，针对乙方未达标的情况提出整改要求。

5、审检乙方提出的物业管理年度计划、设施设备维修的财务预算和决算。

6、审定乙方拟招聘人员的入职资格。

7、对乙方人事用工情况进行监督和给予建议，乙方应根据甲方的正当理由更换人员。

8、支付乙方物业管理费。

9、向乙方提供必要的管理用房，宿舍4间（3间四人间、1间双人间）、车位2个。

10、向乙方提供物业管理必需的图纸、档案和资料。竣工图纸、设备说明书等。

11、甲方应保守在开展物业管理服务中知悉的乙方的秘密。

十一、乙方的权利和义务

1、严格执行甲方制订的各项物业服务标准及程序，确保承包区内各项设施设备的保洁保养质量。

2、严格遵守甲方的各项规章制度，严重违规违纪人员甲方有权建议辞退、解聘。

3、乙方须按保洁项目，制订保洁和保养计划，并制订科学的操作流程，严格执行。

4、乙方应建立内部监督考核机制，并不断地进行完善，定期对内部日常服务情况进行考核，层层落实，确保各服务项目符合标准，如因监督管理不善，导致服务质量不符合标准的，甲方将对其进行考核，乙方不得将考核扣分简单地分解给员工，以免引起一些不良的后果。

5、乙方的管理人员和服务人员，由乙方聘用和管理，劳动用工制度由乙方自行制定，但必须符合劳动法的有关规定，同时送甲方备案。

6、乙方新进员工必须接受三级教育培训，须按甲方的要求及时参加消防安全演练、培训等活动，安全培训合格后，方可上岗。

7、乙方应配合做好禁烟工作，不得挪用消防设施。

8、加强员工队伍建设，统一着装，树立良好的形象。

9、乙方工作人员因违规操作损坏甲方财产设施的，乙方应照价赔偿。

10、乙方区域内发生的拾金不昧等好人好事，由乙方负责奖励。

11、乙方员工发生的工伤、意外事故、劳资纠纷等一切后果及费用由乙方全权负责，与甲方无关。

12、保洁区域内所有保洁工具材料、清洁易耗品由乙方提供，并负责管理。

13、乙方发现在承包区内的公共设施出现故障，要及时维修。

14、乙方日常工作服务时间安排应符合园区营业时间。

15、乙方在签订物业承包合同的同时，须签订安全生产目标管理责任书，认真落实做好承包区域内的安全工作，该责任书与本合同具有同等的法律效力。

16、由于乙方原因造成消防、电气、漏水等事故，根据国家有关职能部门鉴定结果由乙方承担相应法律与经济责任。

17、乙方保洁工作人员应做好承包区域内防盗、防火工作，同时应认真履行义务安全监督员的职责。

18、乙方员工应节约用水、用电，杜绝浪费。宿舍水电费、物业费由乙方承担。

19、乙方有义务配合甲方做好创建、文明卫生宣传等工作。

20、乙方员工拾捡的所有废品，须统一管理，不得乱堆乱放，不得存放过夜，造成安全事故一切后果由乙方承担。

21、因地面清洁不及时或湿滑等原因导致人员摔伤，后果由乙方承担。

22、委托乙方对违反物业管理法规政策及管理规约的行为进行处理：包括责令停止违章行为、要求赔偿经济损失及支付违约金、对无故不缴、交有关费用或拒不改正违章行为的责任人采取停水、停电等催缴催改措施；

23、建立本物业的物业管理档案并负责及时记载有关变更情况；

24、开展有效的园区文化活动和便民服务工作；

25、本合同终止时，乙方必须向甲方移交原委托管理的全部物业及其各类管理档案、财务等资料；移交本物业的公共财产，包括停车管理费、充电桩电费、公共收入积累形成的资产等；

26、不承担对业主及非业主使用人的人身、财产的保管保险义务（另有专门合同规定除外）。

27、在合同有效期内，甲乙双方可根据运营的实际需求，协商并签订补充协议，进行人员的增添和删减（但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定）。

十二、违约责任

1、甲方违反本合同约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方定期解决。逾期未解决而造成乙方经济损失的，甲方应给予相应的补偿。

2、 乙方未能达到约定的管理目标，甲方有权单方面解除合同，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应的赔偿。

3、甲、乙双方未经协商一致，单方无故解除本合同的，解除方按合同金额的20%给予对方相应的赔偿。

4、甲方每月对乙方物业服务人员数量进行检查，服务期内督查发现3次或连续2个月本项目在职物业服务人员数量少于2人的，甲方有权终止与乙方的物业管理服务合同。

5、甲方按照工作实际不定期对物业管理企业进行服务质量考核，每月基础分为100分，考核分数为90分（含）以上的为合格；考核分数低于90分，在85分（含）以上的，以90分为扣款基数每少1分扣1000元；考核分数低于85分（不含）的，以90分为扣款基数，每少1分扣2000元。年度累计三个月或连续两个月的月度考核结果低于85分的，甲方有权终止合同，并不再签订下一年度合同。

十三、不可抗力事件处理

1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3不可抗力事件发生，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向浙江省义乌市人民法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果乙方的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十七、本合同一式  份，甲乙双方各执 份，义乌市产权交易所有限公司和义乌市财政局各执一份，均具同等效力。

甲    方：____________________  乙    方：_______________________

地    址：____________________  地    址：________________________

法定代表人：__________________   法定代表人：______________________

授权代表：____________________  授权代表：____________________

电    话：____________________  电    话：________________________

账户名称：____________________  账户名称：________________________

开户银行：____________________  开户银行：________________________

账    号：____________________  账    号：________________________

签约时间：____________________  签约地点：________________________

物业服务管理考核细则

| 一、基础管理 |
| --- |
| 序号 | 服务标准 | 评分细则 |
| 1 | 物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗：员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨。 | 发现一人未做到位扣1分，发现3人以上不符合的，一次性扣2分。 |
| 2 | 物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率。 | 不符合扣2分。 |
| 3 | 房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理完善，查阅方便。 | 不符合扣2分。 |
| 4 | 各项规章管理制度健全，各岗位工作职责明确，有相关的操作流程；建立24小时正常工作制度，设立服务电话、接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈、并及时处理，有回访制度和记录。 | 规章制度不全的，每缺1项扣2分；未设服务电话扣2分，发现一处处理不及时扣1分，没有回访记录每次扣1分。 |
| 5 | 定期向业主和使用人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达90％以上。 | 设“满意”“一般”“不满意”三个等级，每季抽查10家承租企业或宿舍租户，对环境卫生、安保、日常维修、文明服务等服务内容进行评价，物业服务评价“满意”在90%（含）以上为合格，不予扣分；如低于90%，则按每不足10%（含），扣1分。 |
| 6 | 园区内存在较大隐患、发生安全事故等影响园区正常运营及声誉，或上级有关部门领导检查、来访等情况，及时（距离事件发生不得超过10分钟）向业主单位反馈，不迟报、不瞒报、不谎报。 | 出现以上情况的，每次扣1分；如因迟报、瞒报、谎报等导致事故发生的，每次扣5分。 |
| 7 | 建立并落实便民维修服务承诺制、零修急修及时率 100％，返修率不高于1％，并有回访记录。 | 建立但未落实扣1分，未建立扣2分；及时率每降低1个百分点扣0.3分；返修率不符合扣0.6分；回访记录不完整或无回访记录扣1分。 |
| 8 | 根据春节、清明、端午、中秋、国庆等传统节假日特点，组织举办相关活动，活动举办前需向业主单位进行汇报，按业主方要求进行开展。 | 每季至少开展一次，每季末统计，不符合在每季末最后一个月内扣2分。 |
| 9 | 设立智慧考勤系统，工作期间，按业主要求对上岗人员实行定位考勤。 | 不符合扣2分。 |
| 10 | 实际到岗人员以及人员的年龄、学历、技术证书等要求应与合同规定标准一致。 | 每月不定期抽查到岗率，实际到岗人数不足的,每缺1人扣5分，配备的人员综合素质要求与合同不符的，每发现1人扣1分，上不封顶。 |
| 11 | 代收园区各承租企业/租户的水电费，园区停车费；宿舍楼租赁业务办理及时，在合同规定时间内收取租金，物业费等费用。 | 一年分两次对园区各类费用的收缴率进行考核，分别在第二季度和第四季度进行，收缴率90%（含）为合格，不予扣分；如低于90%，则按每不足5%（含），扣1分。 |
| 二、环境卫生管理 |
| 序号 | 项目内容 | 工作频率 | 服务标准 | 评分细则 |
| 1 | 公共区域及配套设施 | 园区公共走廊、绿化公园健身区、公共绿地、公共区域道路、楼道地面、楼梯间（及对面）、电梯口、地下停车场 | 每日早晚两次清扫、巡回保洁 | 地面无垃圾、杂物、积水、无明显污迹、泥沙、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显垃圾、污渍等不符合服务标准的情况，一次性扣3分；5处以上，一次性扣5分。 |
|  |  | 晾晒区 | 每日一次进行卫生保洁，巡回保洁 | 地面无垃圾、杂物、积水、无明显污迹、泥沙、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 园区垃圾投放点（园区垃圾房） | 每日垃圾清运后清扫一次并对地面及垃圾桶清洗；巡回保洁，垃圾日产日清，每日两次开展垃圾分类 | 地面无垃圾、杂物、无异味、无明显积灰；垃圾分类到位 |  |
|  |  | 标识牌 | 每月擦拭一次；有破损及时更换 | 无污渍、无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 各类铺装面、座凳座椅 | 每天清扫二次 | 随时保持干净、无杂物 |  |
|  |  | 高杆灯 | 每二月除尘一次 | 目视无积尘、表面无虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
| 2 | 电梯轿厢 | 不锈钢制品 | 每月保养一次、每周油布擦拭一次，巡回保洁 | 表面无积灰、印迹、明显油渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、虫网等不符合服务标准的情况，一次性扣3分；5处以上，一次性扣5分。 |
|  |  | 地面 | 每日早晚两次清扫，巡回保洁 | 无垃圾、杂物、污迹、无油渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 轿厢内壁（按键） | 每日油布擦拭，巡回保洁 | 无油渍、污渍、表面光亮、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 镜面 | 每日擦拭一次，巡回保洁 | 明亮、无印迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
| 3 | 各楼栋楼层走廊通道及消防楼梯 | 地面、台阶 | 每日清扫二次、每周拖擦 | 无垃圾、杂物，无污渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、虫网等不符合服务标准的情况，一次性扣3分；5处以上，一次性扣5分。 |
|  |  | 楼梯扶手 | 每周保养一次 | 保持扶手干净、明亮、无油渍、积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 指示灯、开关、墙面 | 每月擦拭一次 | 目视表面无明显油渍、积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 垃圾箱（烟筒）、吸烟处 | 每日清扫两次、垃圾桶（烟筒）每周擦拭一次 | 无垃圾、污渍；垃圾桶（烟筒）保持干净无异味、无明显积灰，无油渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 门 | 每周擦拭一次 | 无油渍、积灰、污渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
| 4 | 综合楼 | 室内地面、楼层走廊、电梯门厅、通道地面、会议室、活动室、阅览室等 | 上午10点前完成每日清扫、拖擦，巡回保洁无垃圾 | 无污渍、水迹，目视表面无明显油渍、积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、虫网等不符合服务标准的情况，一次性扣3分；5处以上，一次性扣5分。 |
|  |  | 灯、天花板 | 每月除尘一次 | 目视表面无明显积灰 |  |
|  |  | 楼层玻璃 | 每周清洗一次（内、外侧） | 无积灰（发现污渍及时清除）、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 窗框 | 每周擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 窗台 | 隔日擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 消防箱 | 外表隔日擦拭一次，内部每周擦拭一次 | 无明显油渍、玻璃明亮、框架无积灰，箱内目视无积灰 |  |
|  |  | 指示灯 | 每周擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 公告栏 | 每日擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 画框 | 每周除尘一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 墙面 | 每半月除尘一次 | 目视无油渍、积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 顶面（灯、烟感应器） | 每月除尘一次 | 目视无油渍、积灰、虫网 |  |
|  |  | 外墙立面和玻璃 | 2米以下每周清洗一次 | 目视无污渍、积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
| 5 | 停车场 | 地面 | 巡回保洁，每个月冲洗一次 | 保持干净，无垃圾、杂物、无喷漆涂鸦、无关粘贴物、无明显泥尘 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、虫网，一次性扣3分。 |
|  |  | 挡车器 | 每月擦拭一次 | 无积灰、污渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 反光镜 | 每周擦拭一次 | 目视无积灰、污迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 坡道 | 巡回保洁 | 无垃圾、无明显泥沙、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 人防通道 | 巡回保洁 | 无垃圾、无杂物、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 标识牌 | 每周擦拭一次（1.8米以下），其余每月擦拭一次 | 目视无积灰、污迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 不符合一处扣1分。 |
|  |  | 消防栓 | 每半月擦拭一次 | 目视无积灰、污迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 墙面 | 每月除尘一次 | 目视无积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、垃圾等不符合服务标准的情况，一次性扣3分。 |
|  |  | 公共管线 | 每月除尘一次，每两个月擦拭一次 | 目视无积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 排水沟 | 每月清理一次、每季冲洗一次 | 目视无垃圾、无明显泥沙 |  |
|  |  | 应急灯 | 每月除尘、擦拭一次 | 目视无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 风口 | 每月除尘一次 | 目视无积灰 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、污渍等不符合服务标准的情况，一次性扣3分。 |
| 6 | 各类设备用房 | 监控房、保安、电工房 | 每天保洁一次 | 无灰尘、无垃圾、杂物无灰尘、无垃圾、无杂物、无蜘蛛网 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、污渍等不符合服务标准的情况，一次性扣3分。 |
|  |  | 强弱电机房用房 | 每两周清扫二次 |  |  |
| 7 | 开水间 | 墙身 | 每天保洁；每两周清洗一次、除污渍；党群服务中心内茶水间，每日两次保洁 | 无污渍 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、污渍等不符合服务标准的情况，一次性扣3分。 |
|  |  | 地面 | 每天随时拖抹、保洁；每两周用洁清剂清洗二次；党群服务中心内茶水间，每日两次保洁 | 无污渍、无水迹及垃圾 |  |
| 8 | 公共区域洗手间 | 大小便器 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 干净无污渍、无异味、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、泥沙等不符合服务标准的情况，一次性扣3分。 |
|  |  | 洗手池、台面、龙头 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 干净无污渍、无异味、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 镜面 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 明亮、无印迹、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 隔断板、门 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 无积灰、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 灯具、墙面 | 每周除尘、每半月擦拭一次；党群服务中心内卫生间，每日两次保洁 | 无积灰、积水、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 地面 | 巡回保洁、冲洗，党群服务中心内卫生间及茶水间，每日两次保洁 | 无垃圾、积水、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物、无异味 |  |
|  |  | 玻璃、窗框 | 巡回保洁，党群服务中心内卫生间及茶水间，每日两次保洁 | 无积灰（发现污渍及时清除）、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 垃圾篓 | 不超过2/3 | 及时更换垃圾袋、无异味 |  |
| 9 | 屋面、平台、檐沟 | 每两周清抹二次。 | 无杂物、无积水、无积雪。 | 每发现一处不符合扣1分。 |
| 10 | 外墙、玻璃幕墙、玻璃雨棚 | 2米以下外墙及玻璃幕墙每半月清洁一次；园区玻璃雨棚每周清洗一次。 | 无污渍、积灰、虫网、喷漆涂鸦、积雪、杂物、无关粘贴物。 | 每发现一处不符合扣1分。 |
| 11 | 园区 | 每半年开展一次“除四害”工作 | 做好除四害工作 | 未及时开展或开展后效果不明显，出现影响园区运营情况的，每发现一处扣1分。 |
| 12 | 临时交办的各类保洁工作 | 按要求做好开展 | 未及时按要求开展的，每处扣1分。 |
| 三、安保及秩序维护 |
| 序号 | 服务标准 | 评分细则 |
| 1 | 门岗 | 1、实施24小时全面防范，巡逻岗、守卫岗联合防范，做好点、线、面的配合与互动，确保无治安死角。 | 不符合扣2分。 |
|  |  | 2、交接班：有详细完整的交接班记录。 | 不符合扣1分。 |
|  |  | 3、物品出门：对大型物件搬出实行确认制度、并进行记录。 | 不符合扣2分。 |
|  |  | 4、值班室、出入口清洁：保持值班室、出入口环境整洁、有序、道路畅通。 | 不符合扣1分。 |
| 2 | 巡逻岗 | 1、维护人员手持巡更采集器，白天每两小时巡查一次，夜间每小时巡查一次，重点部位设有巡更点，监控中心有巡更记录。 | 每发现一处不符合扣1分，上不封顶，如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任。 |
|  |  | 2、接到火警、警情后三分钟内到达现场，协助保护现场，并报告服务中心与警方。 |  |
|  |  | 3、在遇到异常情况或住户紧急求助时，三分钟内赶到现场，采取相应措施。 |  |
| 3 | 技防设施和救助（监控岗） | 1、园区设有监控中心，具备部分录像监控、可视、周界报警（如有）、（对讲功能）等技防设施，24小时开通，并有人驻守，注视各设备所传达的信息。 |  |
|  |  | 2、监控中心接到报警信号后，秩序维护人员三分钟内赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 |  |
|  |  | 3、有应急预案，每年应组织不少于2次的应急预案演习。 |  |
| 4 | 车辆管理 | 1、地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，机动车与非机动车车辆停放有序。 | 不符合扣1分，发现机动车和非机动车未停放在划线车位内5处以上，一次性扣5分。 |
|  |  | 2、24小时巡视和管理停车事宜。 |  |
| 5 | 消防管理 | 1、负责具体的消防管理工作，对园区公共区域及企业内消防设施设备进行巡检（园区采用二维码扫码），确保点检卡不过期，设备能正常使用。 | 每发现一处不符合扣1分，上不封顶，如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任。 |
|  |  | 2、接到火警后三分钟内到达现场，协助保护现场，并报告服务中心与警方。 |  |
|  |  | 3、制定火灾应急预案，每年应组织不少于2次园区全员覆盖的应急预案演习；每月开展一次带有主题性的安全演练。 |  |
|  |  | 4.对宿舍住房定期进行消防安全检查及宣教，并做好记录。 | 每月开展消防安全检查及宣教工作，有记录，不符扣2分。 |
|  |  | 5.对园公共区域及园区内入驻企业开展日常安全生产检查，发现问题及时上传园区数字化平台安全模块并通知企业安全管理人员及时整改。 | 未开展日常安全生产检查扣2分；未及时通知并落实企业及时整改，每发现一处扣0.2分。 |
| 四、绿化养护 |
| 序号 | 项目内容 | 服务标准 | 评分细则 |
| 1 | 苗木成活率 | 花卉、草坪、树木长势良好，无枯死，无大面积病虫害和缺损现象，成活率在95%以上。 | 每发现一处，不符合扣1分，上不封顶。 |
| 2. | 日常养护管理 | 1.根据气候和季节变化，及时清理园区绿化带内杂草、修剪灌木、浇灌、施肥和松土。 | 每发现一处不符合扣1分，发现3处以上杂草未清、灌木未修剪等不符合服务标准的情况，一次性扣3分。 |
|  |  | 2.绿化带内设有宣传牌，提示业主爱护绿化。 |  |
| 五、房屋及公用设施设备管理 |
| 序号 | 项目内容 | 服务标准 | 评分细则 |
| 1 | 公共部位、各房间的玻璃门窗 | 对楼内公共部位门窗进行巡视，保持玻璃、门窗配件完好，开闭灵活并无异常声响。 | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分。 |
| 2 | 屋面外观、幕墙玻璃、楼内墙面、顶面、地面 | 房屋外观、幕墙玻璃完好、整洁，面砖、地砖平整，无大面积起壳、缺损；墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，面砖、地砖平整，无大面积起壳、缺损现象。 | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分。 |
| 3 | 路灯 | 完好率不低于95%。 | 不符合扣2分。 |
| 4 | 雨、污水管道 | 每年通一次，雨、污水井每月检查一次，并视检查情况及时清掏。 | 不符合扣2分；每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分。 |
| 5 | 化粪池 | 每月度检查一次，每年清掏不少于二次，发现异常及时清掏。 |  |
| 6 | 道路、场地等 | 每周二次巡查道路、路面、侧石、井盖等，场地、步道、路面、侧石、井盖等：道路畅通，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。 |  |
| 7 | 安全标志等 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施。每半月检查一次，保证标志清晰完整，设施运行正常。 | 没有按时检查维护扣1分；每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分。 |
| 8 | 标识 | 每年维护，确保无破损无缺失。 |  |
| 9 | 共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工业原料、 废料、杂物及违章占用等。天台隔热层无破损。 |  |
| 10 | 供电及强电系统 | 1、供电运行和维修人员必须持证上岗；严格执行用电安全规范，确保用电安全；每天巡查一次，发现问题及时处理。 | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣5分。 |
|  |  | 2、配电箱、配电柜及每层管线分线盒：无积尘，接头无松动现象；每季清洁一次，主要用电线路的绝缘状况，每半年测试一次，绝缘良好。 |  |
|  |  | 3、总配电箱：每年保养，无积尘，接头无松动现象。 |  |
|  |  | 4、楼道灯、地下车库等公共区域的照明灯，亮灯率不低于95﹪，公共照明设备完好。 | 不符合扣2分。 |
|  |  | 5、保证空调设备的正常使用，并对设备进行擦洗，每年保养不少于2次。 |  |
|  |  | 6、设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜。 | 不符合扣2分；合格率每降低1个百分点扣0.3分，上不封顶；无特殊情况，维修过夜扣2分。 |
|  |  | 7、避雷设备完好、有效、安全。 | 不符合扣3分。 |
| 11 | 弱电系统 | 1、做好视频监控系统中的智能化专网非主干段维护、监控相关设备维护。 |  |
|  |  | 2、做好楼宇自控系统中的楼宇自控系统监控中心、空调主机维护、新风系统、锅炉供热系统、变配电、电梯、扶梯、楼宇自控系统相关配件维护。 |  |
|  |  | 3、监视系统：不定期进行调试与保养，保证各项监控设备24小时正常运行，能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常。 |  |
|  |  | 4、车辆管理系统：每周进行一次检查保养，保证系统正常运行。 |  |
|  |  | 5、背景音乐系统：每天对系统进行检查，发现有异常情况及时进行处理。 | 不符合扣2分。 |
|  |  | 6、做好防盗报警系统相关设备、维护。 | 不符合扣3分。 |
| 12 | 供水系统 | 1、供水设备：设施设备完好、无渗漏、无污染；水泵：每季对润滑点加油，保证二次供水正常。 | 不符合扣3分，如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任。 |
|  |  | 2、泵房管道：每季一次除锈、油漆。 | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任。 |
|  |  | 3、水箱、蓄水池：每年定期二次清洗和检测。 |  |
|  |  | 4、水泵：一级保养，每年一次，保证其运行正常。 |  |
|  |  | 5、控制柜：每月检查一次，控制柜电器性能完好，运作正常。 |  |
|  |  | 6、阀门接口及减压阀：每季检查一次，无渗漏现象。 |  |
|  |  | 7、管网及闸阀：每年保养，无明显锈蚀、无渗漏。 |  |
|  |  | 8、设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜。 | 不符合扣1分；合格率每降低1个百分点扣0.3分，上不封顶；无特殊情况，维修过夜扣2分。 |
| 13 | 排水系统 | 1、污水泵、排水泵：能正常运行，无渗漏水现象；每季一次润滑加油；一级保养每年一次。 | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分。 |
|  |  | 2、污水处理系统：每年二次全面维护保养；污水处理系统正常运行，周边基本无异味和明显噪声，过滤隔栅无堵塞，污水排放符合环保要求。 |  |
|  |  | 3、控制柜：每月检查一次，控制柜电器性能完好，运作正常。 |  |
|  |  | 4、窨井、窨沟、排水沟、集水井：管道通畅，无堵塞外溢现象。 |  |
|  |  | 5、排污泵、排气扇：每月试运行，运转灵活。 |  |
| 14 | 消防系统 | 1、消防泵：启动检查每月一次并记录，运行正常，设施完好、无渗漏；一级保养，每年一次。 | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分；如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任。 |
|  |  | 2、消防栓：每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。每年保养一次，表面无生锈现象，颜色一致；阀杆每半年加注润滑油，启动灵活运行正常，每半年放水检查。 |  |
|  |  | 3、火警、报警、探测器功能：功能正常。 |  |
|  |  | 4、消防水带：每半年检查一次完好无缺，无霉变。 |  |
|  |  | 5、灭火器：检查及时，发现问题更新或充压。 |  |
|  |  | 6、消防喷淋：每年保养一次，管道表面无生锈现象，颜色一致。 |  |
|  |  | 7、消防仪表：每周巡查，压力正常。 |  |
|  |  | 8、消控室：保证监控系统、灯光系统、消防系统、背景音乐系统运行正常，各系统工作稳定；一般性故障立即排除，维修合格率100%，暂时不能处理的需4小时内通知有关部门采取应急措施，应急措施得当有效；定期进行消防普查；设备机房整洁；保证设备机房的安全。 | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分；合格率每降低1个百分点扣0.3分，上不封顶；如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任。 |
| 15 | 数字化管理平台 | 配合运营机构做好园区数字化平台运营工作，如开展企业指导、日常基本维护、一般数据录入等。 | 根据实际，酌情扣0-2分。 |
| 16 | 其他 | 未完成上级交代的临时性工作。 | 每发现1处，扣一分。 |
| 六、加分项（核实1处，加1分，每月上限加3分） |
| 序号 | 加分内容 | 评分细则 |
| 1 | 当月受上级部门书面表扬。 | / |
| 2 | 当月因好人好事、拾金不昧、见义勇为等收到感谢信、锦旗。 | / |
| 3 | 当月顺利配合完成重大接待、活动等事宜。 | / |

备注：

1.对发生重大安全事故实行一票否决制（即甲方可单方面解除《物业服务合同》），并追究物业管理公司班子相关成员及直接责任人的责任，同时由乙方承担该事故对甲方造成的一切损失。

2.对检查考核中发现的问题，如乙方未能在限期内整改完毕，可按本办法对乙方进行加倍处罚。

3.若相关上级部门在检查过程中发现有不符合服务标准的内容，分数按评分细则标准的三倍扣除。

4.物业服务人员数量不得少于招标文件要求。

5.每月基础分为100分，考核分数为90分（含）以上的为合格；考核分数低于90分，在85分（含）以上的，以90分为扣款基数每少1分扣1000元；考核分数低于85分（不含）的，以90分为扣款基数，每少1分扣2000元。年度累计三个月或连续两个月的月度考核结果低于85分的，甲方有权终止合同，并不再签订下一年度合同。

物业考核评分表

时间：   年   月   日

| 项目 | 考核内容 | 评分原因 | 评分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 |  |  |
| 二 | 环境卫生管理 |  |  |
| 三 | 安保及秩序维护 |  |  |
| 四 | 绿化养护 |  |  |
| 五 | 房屋及公用设施设备管理 |  |  |
| 五项得分（基础分100分） |  |
| 六 | 加分项 |  |  |
| 总分 |  |
| 整改要求：以上问题请物业公司在 年 月 日前完成整改，整改情况书面回复并附照片；如情况特殊，不能按期完成整改或有异议的请书面说明情况。 |
| 物业负责人签字 |  |
| 考核小组成员签字 |  |
| 备注： 1、对检查考核中发现的问题，如物业公司未能在限期内整改完毕，可按本办法对乙方进行加倍处罚。 2、若相关上级部门在检查过程中发现有不符合服务标准的内容，分数按评分细则标准的三倍扣除。 3.五项得分为90分以下的，不享受加分项。 |

第九章  投标文件部分格式

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式：

1、义乌市国企采购项目投标承诺书

2、服务质量保证承诺书

3、设备工具材料简要说明一览表

二、报价响应文件部分格式：

1、投标函格式

2、报价一览表格式

3、小微企业声明函；

4、残疾人福利企业声明函；

5、监狱企业声明函；

封面格式

正本（副本）

项目

投 标文件

（招标编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件））

投   标   人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

义乌市国企采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合法律法规的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段牟取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权利。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、我方依法缴纳税收和社会保障资金。

13、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

14、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得的材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，赔偿该项目的损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

服务质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日                                     （招标内容）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下服务质量承诺：

1、服务质量要求：

2、人员配置：

3、其它：

企业名称（电子签章）:________________________

签   字   代  表:__________________

年     月    日

设备及工具材料简要说明一览表

投标人名称（电子签章）：___________________________

| 序号 | 设备、工具名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_______________________________

职  务:______________________________

备注：1、此表可在不改变格式的情况下自行制作；

2、投标人应按每项物进行填列；

3、此表置于投标书中。

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1)三年承包该招标项目投标总报价为（人民币）______        _（大写）___________________（小写）（三年企业成本价为            元）。

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期_60_个日历天。

5）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标人名称：__________________________ （电子签章）

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

报价一览表

（三年承包费用）

投标人名称（电子签章）：

招标编号：

| 序号 | 项目费用 | 数量 | 单位 | 承包期 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  | 行政文员客服 |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合维修 |  |  |  |  |  |
|  | 保安队长 |  |  |  |  |  |
|  | 消控员 |  |  |  |  |  |
|  | 保安人员 |  |  |  |  |  |
|  | 保洁领班 |  |  |  |  |  |
|  | 保洁人员 |  |  |  |  |  |
| 其它费用 | 生活垃圾清运费 |  |  |  |  |  |
|  | 日常维修物耗 |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 绿化维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |

投标人代表签字：______________  职  务:__________ 日 期：_____________

备注：1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

- 投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

- 此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号、浙财监﹝2022﹞8 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）

年     月      日

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人在填写该声明函前，可先自查本企业是否满足小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录http://xwqy.gsxt.gov.cn/”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日